ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ЗАПОВЕД

№ 1194 / 06.06.2013 г.

гр. Лясковец

На основание чл. 3, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 4 и чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в качеството си на Кмет на Община Лясковец и възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП,

І. ОТКРИВАМ:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец” с подобекти:

- Ремонт на покрив на сградата на общинска администрация в гр. Лясковец;

- Смяна на дограма на Кметство с. Козаревец;

- Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на Кметство с. Добри дял;

- Ремонт на ограда на ЦДГ „Радост” – гр. Лясковец;

- Ремонт на водопровод на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с. Джулюница;

- Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец;

- Ремонт на покрив на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял;

- Ремонт на покрив на ЦДГ „Вълшебство” – с. Драгижево;

- Ремонт на покрив на котелно помещение към ОУ „П. Р. Славейков” – с. Джулюница;

- Ремонт на тераси на Детска ясла „Мир” – гр. Лясковец;

- Ремонт на ограда на Клуб на пенсионера - с. Джулюница;

- Разширение на Клуб на пенсионера - с. Мерданя – ІІ етап.

1. Обхват на обществената поръчка:

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на строително-ремонтни работи (СРР), представляващи ремонт и разширения на следните съществуващи обекти:

1.1. Ремонт на покрив на сградата на общинска администрация Лясковец:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- подмяна елементи на покривна конструкция;

- изолационно полиетиленово покритие за покрив под керемиди

- направа летвена скара по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- препокриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци и подмазване;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- поправка и почистване на стари олуци;

- демонтаж и монтаж на мълниезащитна система;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на р-до 50м;

- извозване стр. отпадъци на разстояние до 10 км.

1.2. Смяна на дограма на сградата на Кметство с. Козаревец:

- демонтаж прозорци;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/270;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/210;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 175/190;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/190;

- демонтаж врата;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал.профили 100/265;

- обръщане на прозорци и врати;

- гипсова шпакловка по стени;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

1.3. Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на Кметство с. Добри дял:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена скара по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- препокриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- демонтаж прозорци и врати;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 100/200;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 90/140;

- доставка и монтаж на AL врата с размери 90/200;

- изкърпване на мазилка по прозорци и врати до 15 см.;

- обръщане на прозорци и врати;

- изкърпване на гипсови шпакловки;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- поправка на стари олуци и почистване;

1.4. Ремонт на ограда на ЦДГ „Радост” – гр. Лясковец:

- демонтаж оградни елементи;

- доставка на оградно пано 2,0/2,5 цвят зелен;

- доставка на квадратен ограден стълб 2/50/50/2000 зелен цвят с планка за анкериране;

- анкериране на ограден стълб;

- монтаж на оградни пана;

1.5. Ремонт на водопровод на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с. Джулюница:

- улей ръчно в тухлена зидария;

- разваляне на фаянсови облицовки около мивки;

- вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф-63;

- вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф-25 студена и топла вода;

- демонтаж смесителна батерия за мивка;

- смесителна батерия за мивка;

- спирателен кран;

- доставка и монтаж на укрепители за водопроводна инсталация;

- сваляне на стара вътрешна мазилка;

- вътрешна варова мазилка;

- гипсова шпакловка по стени;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- фаянсова облицовка;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на р-до 50м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

1.6. Ремонт на покрив и смяна на дограма на ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- препокриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- демонтаж прозорци - 140/180;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма със стъклопакет с енерджи стъкло - прозорец 140/180;

-  демонтаж врати;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от алуминиеви профили 100/230;

- обръщане на прозорци и врати;

- гипсова шпакловка по стени;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- обшивка с поцинкована ламарина;

1.7. Ремонт на покрив на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране - 50%;

- изолационно политетиленово покритие за покрив под керемиди;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди - 50%;

- препокриване със стари керемиди;

- покриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- външна варова мазилка;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- доставка и монтаж на олуци;

- поправка на стара водосточна тръба;

- доставка и монтаж на водосточна тръба;

- доставка и монтаж на водосточни казанчета;

- изкърпване на подова мозайка;

- външна пръскана мазилка с циментен разтвор;

- пренос и превоз на стр. отпадъци на разстояние до 50м;

- извозване стр. отпадъци на разстояние до 10 км;

1.8. Ремонт на покрив на ЦДГ „Вълшебство” – с. Драгижево:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- доставка на керемиди – марсилски;

- покриване на билото с капаци;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- поправка на стара водосточна тръба;

- поправка на водосточни казанчета;

- външна пръскана мазилка;

- външна варова мазилка;

- закрепване на керемиди със скоби;

1.9. Ремонт на покрив на котелно помещение към ОУ „П. Р. Славейков” – с. Джулюница:

- кофраж козирка;

- бетон В 20 в конструкции;

- циментова замазка за наклони;

- хидроизолация воалит - 2 пласта;

- ремонт обшивка с поц.ламарина;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на разстояние до 50 м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

1.10. Ремонт на тераси на  детска ясла „Мир” – гр. Лясковец:

- разбиване на бетонни настилки;

- доставка и полагане на несортирана речна баластра;

- уплътняване на речна баластра с пневматична тръмбовка;

- доставка и монтаж на армировъчна мрежа с Ф6 мм;

- бетон В 15 за настилка;

- настилка от гранитогрес на лепило;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на разстояние до 50м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

- первази гранитогрес;

1.11. Ремонт на ограда на Клуб на пенсионера - с. Джулюница:

- демонтаж оградни елементи;

- изкоп за основа;

- бетон В 15 в основи;

- доставка и монтаж на бетонови колове;

- доставка и монтаж на оградна мрежа;

1.12. Разширение на Клуб на пенсионера - с. Мерданя – ІІ етап:

- демонтаж метални прозорци 90/225;

- вътрешна варова мазилка;

- гипсова шпакловка по  варова мазилка;

- боядисване с латекс;

- окачен таван тип "Армстронг";

- настилка гранитогрес;

- первази гранитогрес;

- фаянсова облицовка;

- доставка и монтаж външна таблена врата от ал.профили 100/270;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал. профили 90/200;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал. профили 70/200;

- топлоизолация на външни тухлени стени с експандиран пенополистирол EPS 80mm с микрофибърна мрежа и шпакловано с шпакловъчни смеси, вкл. окантващи профили;

- топлоизолация с екструдиран пенополистирол XPS-R 40мм, по козирки с микрофибърна мрежа и шпакловачни смеси;

- топлоизолация с екструдиран пенополистирол XPS-R 40мм, по цокли с микрофибърна мрежа и шпакловачни смеси;

- обръщане по рамки около врати и прозорци с екструдиран пенополистирол XPS и стъклофибърна мрежа и шпакловано със шпакловачни смеси;

- силиконова мазилка по стени;

- минерална мазилка по цокли и бордове;

- доставка и полагане на ПВЦ тръби ф20мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник свт зх6мм2 в тръба за захранване на рт;

- доставка, монтаж и пуск на табло компютърна зала по схема-табло за вграден монтаж, 18 модула с прозрачна врата; дтз 2р, 25а, 30та-1 бр.; дтз 2р, 25а, зота, тип бмбр; ап 1 р,6а-збр ;ап 1 р.16а-6бр ; товаров прекъсвач 1р. 32а-2бр.; окабеляване пв1.5мм2, 2.5мм2, 4мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;

- доставка, монтаж и пуск на табло пенсионерски клуб по схема-табло за вграден монтаж, 18 модула с прозрачна врата; дтз 2р, 40а, 30та-1 бр.;ап 1 р,6а-2бр.;ап 1р.10а-збр ;ап 1 р,16а-2бр.;ап 1р,20а-1бр.; ап 1 р.25а-2бр дтз 1p+n, 16а, 30та-1 бр.;товаров прекъсвач 1р, 20а-1бр.; товаров прекъсвач 1р, 40а-1бр ;окабеляване пв1.5мм2, 2.5мм2, 4мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;

- доставка, монтаж и пуск на главно разпределително табло сграда-табло метален уплътнен шкаф с възможност за вграден монтаж, ip2x; електромери, монофазни за вторично измерване с вграден тарифен превключвател, 220v; ап 1р.6а-1бр ;ап 1р.10а-1 бр ;ап 1 р.32а-1 бр.;ап 1 р.40а-1 бр.;ап 3p.32a-1 бр.; товаров прекъсвач 1р, 40а-2бр ;окабеляване пв1.5мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;

- лампен излаз под мазилка с мостов проводник зх1.5мм2 до 5м;

- лампен излаз под мазилка с проводник СВТ зх1.5мм2 в тръби до 5м;

- доставка и монтаж на противовлажен декоративен аплик,комплект с лампа 20w енергоспестяваща, ip65, 220v;

- доставка и монтаж на противовлажен аплик за баня, комплект с лампа 20w енергоспестяваща, ip65, 220v;

- доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вграден акумулатор, 11w, 220v, комплект с пурата;

- доставка и монтаж на лум осветително тяло 4x18w, комплект с пурите, ip21, 220v, за монтаж на таван, с епра;

- доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, 10а;

- доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация, 10а;

- доставка и монтаж на детектор на движение за монтаж на стена, 180°, 1000w, 230v;

- доставка и монтаж на детектор за присъствие за монтаж на таван, 360°, 1000w 230v;

- доставка и монтаж на вентилатор осов за баня;

- проверка осветеност от изкуствено осветление;

- силов излаз скрито под мазилка с проводник свт зх4мм2 в тръби до 5м;

- контактен излаз скрито под мазилка с проводник СВТ зх2.5мм2 в тръби до 5м;

- силов излаз скрито под мазилка с мостов проводник пввм зх2.5мм2 до 5м;

- контактен излаз скрито под мазилка с мостов проводник зх2.5мм2 до 8м;

- доставка и монтаж на контакт единичен за скрита инсталация, противовлажен за баня;

- доставка и монтаж на контакт двоен за скрита инсталация,тип "шуко";

- доставка и монтаж за скрита инсталация на 2бр.контакти "шуко", 2бр. контакти "френски стандарт" - по възможност да се монтират до информационните розетки;

- свързване проводници към съоръжения с ухо до 2.5мм2;

- свързване проводници към съоръжения с ухо до 4мм2;

- доствка и монтаж на табло бойлерно;

- пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла;

- измерване ефективността на зануляването на контур "фаза-нула";

- доставка и монтаж на слаботокова разклонителна кутия на фасада на сграда;

- доставка и монтаж на розетка за кабелна телевизия в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на коаксиален кабел в монтирани тръби;

- наладка на инсталация за кабелна телевизия;

- доставка и монтаж на телефонен контакт rj11 в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник utp 4x2x24awg в монтирани тръби;

-  терминиране на кабел sftp;

- наладка на телефонна инсталация;

- доставка и монтаж на контакт за интернет тип rj45 в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник ftp 4x2x24awg в монтирани тръби;

- терминиране на кабел sftp;

- доставка и монтаж на слаботоков комуникационен шкаф;

- наладка на инсталация за интернет;

- полагане на тел от неръждаема стомана ф8мм върху носещ блок за проводник ф8мм, от мразоустойчив бетон 1 кг и uv устойчива пластмасова основа, за проводник ф8мм, включително и носещ блок и лепило за фиксиране на блока; препоръчително монтажно отстояние 1м;

- доставка и монтаж на универсална монтажна мултиклема за тел ф6-8мм от поцинкована стомана; болт и гайка м10 от неръждаема стомана; универсална за паралелни, т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета;

- доставка и монтаж на мултиклема с междинна пластина за тел ф6-8мм и мълниеприемник ф16мм от поцинкована стомана; болт и гайка м10 от неръждаема стомана;

- доставка и монтаж на мълниприемен прът поцинкован стоманен ф16мм с дължина 1200мм;

- доставка и направа на отводи открито от i ел от неръждаема стомана ф8мм и държач за проводник ф8мм от алуминий, цилиндричен с н=20мм;

- доставка и направа на отводи открито от поц.шина 40/4мм над облицовка;

- направа на изкоп със зариване и трамбоване зкат.0.8х0.4м;

- доставкаи полагане на поц.шина 40/4мм в изкоп;

- доставка и набиване на поц.колове 63/63/6мм в земята и съединяването им с поцинкована шина – 2 бр. в комплект;

- направа на контролна клема, над облицовка на фасада;

- направа на контролна клема, над облицовка на фасада;

- измерване на преходното съпротивление на точка от мълниезащитния контур и импулсното съпротивление на заземителите;

- направа на изкоп със зариване и трамбоване 1 кат. 0.8х0.4м;

- полагане на поц.шина 40/4мм в изкоп;

- набиване на поц.колове 63/63/6мм в земята и съединяването им с поцинкована шина – 2 бр. в комплект;

- доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник пв 6мм2 в тръба за заземяване на рт;

- измерване на съпротивление на точка от защитно заземление.

2. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

Основен код: 45000000.

3. Вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка: открита процедура съгласно чл. 16, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

4. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец” е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Финансов ресурс за изпълнение на поръчката и начин на плащане:

5.1. Условия за финансиране - Средствата се осигуряват от републиканския бюджет – целева субсидия за капиталови разходи и от собствени бюджетни средства.

5.2. Размер на финансовия ресурс - Общият финансовият ресурс за заплащане на „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец” е до 146 070.00 лв. (сто четиридесет и шест хиляди и седемдесет лева) с ДДС, като от републиканския бюджет – целева субсидия за капиталови разходи е 80 700.00 лв. (осемдесет хиляди и седемстотин лева) с ДДС и от собствени бюджетни средства – 65 370.00 лв. (шестдесет и пет хиляди триста и седемдесет лева) с ДДС, разпределени по съответните подобекти както следва:

- Основен ремонт на покрив на сградата на общинска администрация Лясковец  – 27 700.00 лв. (двадесет и седем хиляди и седемстотин лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

- Смяна на дограма на Кметство с. Козаревец  – 5 000.00 лв. ( пет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

- Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на Кметство с. Добри дял  – 11 000.00 лв. (единадесет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

- Ремонт на ограда на ЦДГ „Радост” – гр. Лясковец – 10 000.00 лв. (десет хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

- Ремонт на водопровод на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с. Джулюница – 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

- Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец – 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

- Основен ремонт на покрив на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял – 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

- Ремонт на покрив на ЦДГ „Вълшебство” – с. Драгижево – 4 000.00 лв. (четири хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

- Ремонт на покрив на котелно помещение към ОУ „П. Р. Славейков” – с. Джулюница – 5 000.00 лв. (пет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

- Ремонт на тераси на Детска ясла „Мир” – гр. Лясковец – 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

- Ремонт на ограда на Клуб на пенсионера - с. Джулюница – 2 370.00 лв. (две хиляди триста и седемдесет лева) от собствени бюджетни средства;

- Разширение на Клуб на пенсионера - с. Мерданя – І етап – 30 000.00 лв. (тридесет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

6. Начин на образуване на предлаганата цена и плащане:

Предложената цена се определя на база предложената от възложителя количествена сметка, съобразно нормите за разход на строителни материали и механизация – по уедрени сметни норми (УСН).

Плащането се извършва в български левове по банков път, по начин, определен в проекта на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

7. Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

8. Вид и размер на гаранциите:

8.1. Гаранция за участие: гаранцията за участие е в размер на 1 200 лв. (хиляда и двеста лева).

Гаранцията за участие се представя в една от формите съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Община Лясковец: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново.

Гаранцията за участие се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закон за обществени поръчки.

8.2. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение е в размер на  2 % (два процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Условията и сроковете за задържане и освобождаването й се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

9. Критерий за оценка на предложенията: Класирането на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва въз основа на критерия „най-ниска цена”.

10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава до 17.00 часа на 09.07.2013 г. в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 10.00 лв. (десет лева) лв.

11. Срок и място за подаване на офертите:

Офертите се приемат до 17.00 часа на 19.07.2013 г. в Информационен център на Община Лясковец.

12. Място и дата за отваряне на офертите:

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 22.07.2013 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане ” № 1.

II. ОДОБРЯВАМ:

обявлението и документацията за участие в настоящата процедура.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки,

IІI. ПРЕДОСТАВЯМ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена - www.lyaskovets.net

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за обществени поръчки обявлението да бъде изпратено до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените  поръчки.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Съгласувал юрист:

Гергана Кирилова