## КСС
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2019 |  |  |  | Приложение – КСС оферта
Обект: Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1
Възложител: Община Лясковец
Участник:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Мерна единица | Количество | Единична цена | Част "Материали" |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
Част Аритектура
Покрив
1 | Демонтаж ламаринени обшивки - шапка и поли | м2 | 56.65 |  |  | 0 | 0
2 | Направа и разваляне тръбно инвентарно фасадно скеле | м2 | 365 |  |  | 0 | 0
3 | Покриване с ламарина ЛТ 50 х 0.6, пластифицирана с цвят по RAL, върху готова основа | м2 | 263.94 |  |  | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж челна и бордова дъски дървени, по цялата периферия на покрива | м | 73.07 |  |  | 0 | 0
5 | Покриване било покрив с профил от пластифицирана ламарина, цвят по RAL | м | 19.85 |  |  | 0 | 0
6 | Покриване чела на стрехи покрив с профили от пластифицирана ламарина, цвят по RAL | м | 73.07 |  |  | 0 | 0
7 | Полагане топлоизолация каширана минерална вата 12 см, λ≤0.034W/mK | м2 | 172.59 |  |  | 0 | 0
8 | Полагане на покривна мушама 2 кг/м2 без залепване при ремонти | м2 | 172.59 |  |  | 0 | 0
9 | Тухлена зидария 120 мм на вароциментов разтвор - надзиждане борд | м2 | 9.1 |  |  | 0 | 0
10 | Външна мазилка по тухлена зидария | м2 | 9.1 |  |  | 0 | 0
11 | Обшивка стрехи по наклона с ламаринена обшивка, пластифицирана, цвят по RAL | м2 | 76.5 |  |  | 0 | 0
12 | Обшивка на покриви с поцинкована ламарина 0.5 мм, при ремонти | м2 | 18.2 |  |  | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на PVC улуци ф100 мм | м | 39.7 |  |  | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби | м | 40.5 |  |  | 0 | 0
Дограма
15 | Изваждане прозорци от зид всички видове (зала за подготовка) | бр | 2 |  |  | 0 | 0
16 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К | м2 | 7.2 |  |  | 0 | 0
17 | Доставка и монтаж на топлоизолация по страници на прозорци с шир. до 30 см от XPS 20 мм, вкл. стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, лепило, две ръце шпакловка и всички необходими ъглови и водобранни профили. | м | 15.6 |  |  | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж външен подпрозоречен алуминиев перваз, бели с шир. 15 см | м | 4.8 |  |  | 0 | 0
Част Конструкции
Покрив
19 | Разбиване на армиран бетон с компресорен къртач - частично стоманобетонов борд с дебелина 12 см | м3 | 1.33 |  |  | 0 | 0
20 | Пробиване отвори 10/15 см в стоманобетонов борд с дебелина 12 см | бр | 18 |  |  | 0 | 0
21 | Кофраж и декофраж за пояс на К+6.00 | м2 | 1.55 |  |  | 0 | 0
22 | Заготовка и монтаж "шишове" N12x50 в отвор Ø14 с химически анкер за пояс на К+6.00 | бр | 8 |  |  | 0 | 0
23 | Заготовка, доставка и монтаж армировка AI и АIII в пояс на К+6.00 | кг | 14.23 |  |  | 0 | 0
24 | Заготовка, доставка и монтаж закладни части по детайл | кг | 9.58 |  |  | 0 | 0
25 | Доставка и полагане бетон В20 (С16/20) - за пояси, отвори и др. | м3 | 1.6 |  |  | 0 | 0
26 | Направа отвор 30/30/35 см (18 бр.), 30/50/30 см (15 бр.), 24/30/30 см (2 бр.) и 24/40/30 см (4 бр.) в покривни хидро- и топлоизолацоинни слоеве до горен ръб греда от ст.бет. плоча | бр | 39 |  |  | 0 | 0
27 | Заготовка, доставка и анкериране стоманени опорни плочи по детайли | кг | 175.14 |  |  | 0 | 0
28 | Заготовка, доставка и монтаж стоманена покривна конструкция по спецификация | кг | 4504.1 |  |  | 0 | 0
29 | Грундиране с антикорозионен грунд стоманени повърхности | м2 | 212 |  |  | 0 | 0
Част Електро
30 | Демонтаж ключове, контакти и кутии | бр. | 98 |  |  | 0 | 0
31 | Демонтаж проводници | м | 560 |  |  | 0 | 0
32 | Демонтаж осветителни тела | бр. | 72 |  |  | 0 | 0
33 | Демонтаж бойлерно табло | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж на LED панел 600/600, 48 W, 4500 Lm, 4000 K, с рамка за открит монтаж | бр. | 40 |  |  | 0 | 0
35 | Доставка аплик стенен влагозащитен - LED , 8 W, 800 lm, IP 44, 4500K | бр. | 13 |  |  | 0 | 0
36 | Доставка аплик стенен - LED , 8 W, 800 lm, 4500K | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
37 | Доставка аплик с LED лампа над външни врати | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
38 | Доставка декоративeн аплик IP 44 външно осветление с LED лампа 6 W | бр. | 7 |  |  | 0 | 0
39 | Доставка и монтаж плафониера - LED , 12 W, 1200 lm, 4500K | бр. | 5 |  |  | 0 | 0
40 | Доставка и монтаж евакуационно осветително тяло 8 W | бр. | 7 |  |  | 0 | 0
41 | Доставка и монтаж на датчик за движение | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
42 | Доставка и монтаж на контакти - тип "Шуко" монофазни | бр. | 44 |  |  | 0 | 0
43 | Доставка и монтаж на ел.ключ единичен за скрита ел.инсталация | бр. | 28 |  |  | 0 | 0
44 | Доставка и монтаж на ел.ключ сериен за скрита ел.инсталация | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж на ел.ключ девиаторен за скрита ел.инсталация | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
46 | Доствака и монтаж на ел. ключ противовлажен | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
47 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация (за контакти и ключове) | бр. | 85 |  |  | 0 | 0
48 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии кръгла с капачка за скрита инсталация | бр. | 154 |  |  | 0 | 0
49 | Доставка и монтаж на проводник ПВВ-МБ1 2x1.5 мм2 (евакуационно) | м | 63.7 |  |  | 0 | 0
50 | Доставка и монтаж на проводник ПВВ-МБ1 3x1.5 мм2 | м | 557.7 |  |  | 0 | 0
51 | Доставка и монтаж на проводник ПВВ-МБ1 3x2.5 мм2 | м | 602 |  |  | 0 | 0
52 | Демонтаж и подмяна на елементи в главно ел.табло ГТ /по прил.схема запазва се металния корпус на таблото, като същият се боядиса/ | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
53 | Демонтаж и подмяна на елементи в главно ел.табло Т2 /по прил.схема запазва се металния корпус на таблото,като същият се боядиса/ | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
54 | Доставка и подвързване на проточен бойлер 3.5 kW с метална батерия | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
55 | Доставка и монтаж на табло бойлерно | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
56 | Пробиване отвори с диам. до 40 мм в тухлени стени до 25 см, при ремонти | бр. | 48 |  |  | 0 | 0
57 | Ръчно изкопаване на улеи в стара тухлена зидария за монтаж на кабели или тръби за ел.инст. от 5/5 до 15/15см | м | 1187.53 |  |  | 0 | 0
58 | Вътрешна гладка В.Ц. мазилка по тухлени стени еднопластова, при ремонти (по улеи) | м2 | 61.17 |  |  | 0 | 0
59 | Набиване заземителен кол поцинкован 1.5 м, 63/63/6 мм. | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
60 | Закрепване с клеми на отводи от AlMgSi ф8 мм към улуци | м | 16 |  |  | 0 | 0
61 | Доставка и монтаж на съединители за разединяване при измерване | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
62 | Доставка и монтаж заземителна шина 40/4 мм | мл | 12 |  |  | 0 | 0
63 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15 км | м3 | 6.6 |  |  | 0 | 0
Непредвидени разходи - 10% от общата стойност | [6 empty] | 0
|  |  |  | Обща стойност: |  | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
| Обща стойност с ДДС: |  |  |  |  | 0 | 0
| Процент на ст-та на материалите: |  |  |  |  | #DIV/0!
Участник: ............................................
(име, подпис и печат)