## КСС Джулюница
ОБРАЗЕЦ № 8.1.А
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Подписаният/ата .......................................................................................................... (трите имена), данни по документ за самоличност …............................................................................................... ………………………………………………………………………………………. (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването), в качеството си на ................................................(длъжност) на .................................................................................................................................. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................................................- участник в процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец” за Обособена позиция № 1: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец” .
№ по ред | Вид СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. цена, лева без ДДС | Стойност, лева без ДДС
Водопроводни клонове с DN 225 мм, обща дължина L=541,37 m,
Строителни работи
1 | Рязане на асфалтова настилка | m | 1082.74
2 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 433.09
3 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 8 см. | m2 | 433.09
4 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 151.5815
5 | Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см | m3 | 86.6192
6 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 151.5815
7 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 42
8 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 42
9 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 221.01
10 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 24.56
11 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 300.14
12 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 324.7
13 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 324.7
14 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 545.71
15 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 545.71
16 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 199.2165
17 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 199.2165
18 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 184.21
19 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 253.3608
20 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 437.5708
21 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 8
22 | Водочерпене с помпа | мсм | 1
Монтажни работи
23 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп | m | 541.37
24 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 21
25 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/90 , ПЕВП | бр. | 3
26 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/110 , ПЕВП | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на намалител гладък 225/160 | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж на намалител гладък 280/225 | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 º , ф 225 ПЕВП | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 225 ПЕВП | бр. | 2
31 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 3
32 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 200, комплект | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 6
35 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП | бр. | 2
36 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 225 ПЕВП | бр. | 1
37 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 280 ПЕВП | бр. | 1
38 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 6
39 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100 | бр. | 2
40 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 200 | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 250 | бр. | 1
42 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 541.37
43 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 541.37
44 | Дезинфекция на водопровода | m | 541.37
45 | Изпитване на водопровода | m | 541.37
46 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 5
47 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 11
48 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 12
49 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 1082.74
50 | Водо-измервателно съоръжение-съгласно техническа спесификация | бр. | 1
Всичко СМР по водопроводни клонове DN 225 мм
Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=375,36 m,
Строителни работи
51 | Рязане на асфалтова настилка | m | 750.72
52 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 300.28
53 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 8 см. | m2 | 300.28
54 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 105.098
55 | Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см | m3 | 60.0576
56 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 105.098
57 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 38
58 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 38
59 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 153.24
60 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 17.03
61 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 208.1
62 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 225.13
63 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 225.13
64 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 378.37
65 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 378.37
66 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 139.04
67 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 139.04
68 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 115.57
69 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 195.1824
70 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 310.7524
71 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 3
Монтажни работи
72 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп | m | 375.36
73 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 19
74 | Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП | бр. | 3
75 | Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110 | бр. | 1
76 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 º , ф 90 ПЕВП | бр. | 1
77 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 3
78 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 6
79 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 6
80 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 375.36
81 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 375.36
82 | Дезинфекция на водопровода | m | 375.36
83 | Изпитване на водопровода | m | 375.36
84 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 3
85 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 7
86 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 6
87 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 750.72
Всичко СМР по водопроводни клонове DN 160 мм
Водопроводни клонове с DN 110 мм, обща дължина L=3955,89 m
Строителни работи
88 | Рязане на асфалтова настилка | m | 3805.08
89 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 1522.03
90 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 8 см. | m2 | 1522.03
91 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 532.7105
92 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 532.7105
93 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 298
94 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 298
95 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 1914.33
96 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 212.7
97 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 2599.71
98 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 2812.41
99 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 2812.41
100 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 4726.74
101 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 4726.74
102 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 715.6075
103 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 715.6075
104 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 1101.72
105 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 3587.44
106 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 4689.16
107 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 126
108 | Водочерпене с помпа | мсм | 8
109 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 7
Монтажни работи
110 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 50
111 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп | m | 3955.89
112 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 138
113 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 111
114 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 25
115 | Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80 | бр. | 7
116 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 58
117 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 , ПЕВП | бр. | 13
118 | Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 | бр. | 13
119 | Доставка и монтаж на намалител гладък 225/90 | бр. | 1
120 | Доставка и монтаж на намалител гладък 225/110 | бр. | 1
121 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 º , ф 90 ПЕВП | бр. | 2
122 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 º , ф 110 ПЕВП | бр. | 10
123 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 º , ф 90 ПЕВП | бр. | 2
124 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 º , ф 110ПЕВП | бр. | 7
125 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 º , ф 110 ПЕВП | бр. | 1
126 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 30
127 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 5
128 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 70
129 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект | бр. | 13
130 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 145
131 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП | бр. | 35
132 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 225 ПЕВП | бр. | 2
133 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 145
134 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100 | бр. | 35
135 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 200 | бр. | 2
136 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 11
137 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 100 | бр. | 1
138 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 150 | бр. | 2
139 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 200 | бр. | 1
140 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация | бр. | 5
141 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 3955.89
142 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 3955.89
143 | Дезинфекция на водопровода | m | 3955.89
144 | Изпитване на водопровода | m | 3955.89
145 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 83
146 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 6
147 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 120
148 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 7911.78
Всичко СМР по водопроводни клонове DN 110 мм
Водопроводни клонове с DN 90 мм, обща дължина L=9265,32 m
Строителни работи
149 | Рязане на асфалтова настилка | m | 8189.44
150 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 3755.77
151 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 8 см. | m2 | 3755.77
152 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 1314.5195
153 | Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см | m3 | 126.4
154 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 1314.5195
155 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 542
156 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 542
157 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 4448.87
158 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 494.32
159 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 6041.67
160 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 6535.99
161 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 6535.99
162 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 10984.86
163 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 10984.86
164 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 1745.9225
165 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 1745.9225
166 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 2461.25
167 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 8338.29
168 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 10799.54
169 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 154
170 | Водочерпене с помпа | мсм | 4
171 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 11
Монтажни работи
172 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 9265.32
173 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 124
174 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 245
175 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 240
176 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 62
177 | Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80 | бр. | 11
178 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 96
179 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 º , ф 90 ПЕВП | бр. | 16
180 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 º , ф 90 ПЕВП | бр. | 4
181 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 º , ф 90 ПЕВП | бр. | 1
182 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 30
183 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 114
184 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 241
185 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 241
186 | Доставка и монтаж на фланец глух ф80 | бр. | 2
187 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 12
188 | Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 ,PN10 | бр. | 1
189 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация | бр. | 6
190 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 9265.32
191 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 9265.32
192 | Дезинфекция на водопровода | m | 9265.32
193 | Изпитване на водопровода | m | 9265.32
194 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 114
195 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 17
196 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 240
197 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 18530.64
Всичко СМР по водопроводни клонове DN 90 мм
А | Обща стойност на СМР за Обособена позиция № 1: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец”:
Б | ДДС 20%:
В | Обща стойност на СМР за Обособена позиция № 1: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец”с ДДС:
| ....................... г. |  | Подпис и печат: ............................
Име и фамилия: ............................
Длъжност:………………………