## КСС Добри дял
ОБРАЗЕЦ № 8.2.А
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Подписаният/ата .......................................................................................................... (трите имена), данни по документ за самоличност …............................................................................................... ………………………………………………………………………………………. (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването), в качеството си на ................................................(длъжност) на .................................................................................................................................. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................................................- участник в процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец” за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец”
№ по ред | Вид СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. цена, лева без ДДС | Стойност, лева без ДДС
Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=648,45 m
Строителни работи
1 | Рязане на асфалтова настилка | m | 1241.7
2 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 496.68
3 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 8 см. | m2 | 496.68
4 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 173.838
5 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 173.838
6 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 50
7 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 50
8 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 214.9
9 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 23.88
10 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 443.45
11 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 467.33
12 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 467.33
13 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 682.23
14 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 682.23
15 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 228.656
16 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 228.656
17 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 199.66
18 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 469.53
19 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 669.19
20 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 13
21 | Водочерпене с помпа | мсм | 4
Монтажни работи
22 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2
23 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп | m | 648.45
24 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 24
25 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП | бр. | 5
28 | Доставка и монтаж на тройник гладък 160/160 , ПЕВП | бр. | 2
29 | Доставка и монтаж на намалител гладък 160/90 | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110 | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на намалител гладък 160/140 | бр. | 1
32 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 160ПЕВП | бр. | 2
33 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 160 ПЕВП | бр. | 2
35 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 6
36 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 150, комплект | бр. | 5
37 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 11
38 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 160 ПЕВП | бр. | 11
39 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 11
40 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 150 | бр. | 11
41 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 1
42 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 150 | бр. | 1
43 | Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 ,PN10 | бр. | 1
44 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 648.45
45 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 648.45
46 | Дезинфекция на водопровода | m | 648.45
47 | Изпитване на водопровода | m | 648.45
48 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 11
49 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 6
50 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 12
51 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 1296.9
52 | Преминаване под дере-тип 1- /съгласно техн. Спесификация и детайли/ | бр. | 1
53 | Водо-измервателно съоръжение-съгласно техническа спесификация | бр. | 1
Всичко СМР по водопроводни клонове DN 160 мм
Водопроводни клонове с DN 140 мм, обща дължина L=1 164,41 m
Строителни работи
54 | Рязане на асфалтова настилка | m | 2212.65
55 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 885.06
56 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 8 см. | m2 | 885.06
57 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 309.771
58 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 309.771
59 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 156
60 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 156
61 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 376.31
62 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 41.81
63 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 776.51
64 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 818.32
65 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 818.32
66 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 1194.63
67 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 1194.63
68 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 414.345
69 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 414.345
70 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 345.38
71 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 831.34
72 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 1176.72
73 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 23
74 | Водочерпене с помпа | мсм | 4
75 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 4
Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 10
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 140, PN 10, в изкоп |  | 1164.41
3 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 73
4 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж на тройник фланшов 125/80 | бр. | 5
6 | Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90 , ПЕВП | бр. | 11
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 140/140 , ПЕВП | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на намалител гладък 140/90 | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 140 ПЕВП | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ⁰ , ф 140 ПЕВП | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 17
14 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 125, комплект | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 24
16 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 140 ПЕВП | бр. | 14
17 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 24
18 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 125 | бр. | 14
19 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация | бр. | 3
21 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 1164.41
22 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 1164.41
23 | Дезинфекция на водопровода | m | 1164.41
24 | Изпитване на водопровода | m | 1164.41
25 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 17
26 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 2
27 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 18
28 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 2328.82
29 | Преминаване под дере-тип 2- /съгласно техн. Спесификация и детайли/ | бр. | 1
Всичко СМР по водопроводни клонове DN 140 мм
Водопроводни клонове с DN 110 мм, обща дължина L=236,65 m,
Строителни работи
1 | Рязане на асфалтова настилка | m | 106.5
2 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 42.6
3 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 8 см. | m2 | 42.6
4 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 14.91
5 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 14.91
6 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 34
7 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 34
8 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 95.9387
9 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 10.6599
10 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 197.9687
11 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 208.6285
12 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 208.6285
13 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 304.5672
14 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 304.5672
15 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 22.672
16 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 22.672
17 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 65.9074
18 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 236.41
19 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 302.3174
20 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 7
21 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 1
Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп | m | 236.65
3 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 14
4 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на тройник фланшов 100/80 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90 , ПЕВП | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 8
13 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 140 ПЕВП | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 8
15 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 125 | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 125 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация | бр. | 1
18 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 236.65
19 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 236.65
20 | Дезинфекция на водопровода | m | 236.65
21 | Изпитване на водопровода | m | 236.65
22 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 4
23 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 3
24 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 6
25 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 473.3
Всичко СМР по водопроводни клонове DN 110 мм
Водопроводни клонове с DN 90 мм, обща дължина L=3 992,87 m,
Строителни работи
1 | Рязане на асфалтова настилка | m | 6614.18
2 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 2645.672
3 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 8 см. | m2 | 2645.672
4 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 925.9852
5 | Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см | m3 | 408
6 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 925.9852
7 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 108
8 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 108
9 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 1345.5835
10 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 149.5093
11 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 2776.6009
12 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 2926.1102
13 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 2926.1102
14 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 4271.6938
15 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 4271.6938
16 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 1201.6764
17 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 1201.6764
18 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 1060.672
19 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 2777.63
20 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 3838.302
21 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 113
22 | Водочерпене с помпа | мсм | 3
23 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 18
Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 3992.87
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 44
3 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 48
4 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 108
5 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 22
6 | Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80 | бр. | 18
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 49
8 | Доставка и монтаж на намалител гладък 140/90 | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 11
10 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 6
11 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 5
12 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 22
13 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 71
14 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 154
15 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 140 ПЕВП | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 154
17 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 125 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на фланец глух ф80 | бр. | 3
19 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 9
20 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 125 | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация | бр. | 6
22 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 3992.87
23 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 3992.87
24 | Дезинфекция на водопровода | m | 3992.87
25 | Изпитване на водопровода | m | 3992.87
26 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 71
27 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 39
28 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 36
29 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 7985.74
Всичко СМР по водопроводни клонове DN 90 мм
А | Обща стойност на СМР за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец”:
Б | ДДС 20%:
В | Обща стойност на СМР за Обособена позиция № 2:„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец” с ДДС:
| ....................... г. |  | Подпис и печат: ............................
Име и фамилия: ............................
Длъжност:………………………